# Muster I - Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens

[ ]  Diese Bescheinigung ergänzt oder berichtigt die Bescheinigung vom TT.MM.JJJJ.

1. **Angaben zum ausführenden Fachunternehmen und zur Bezeichnung des Gebäudes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausführendes Fachunternehmen**  | **Standort des Gebäudes** |
| Bezeichnung |  |
| Straße, Hausnummer | Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort | PLZ, Ort |
| Telefon/E-Mail-Adresse |  |
| Steuernummer |  |

1. **Bescheinigung für den Eigentümer, den Miteigentümer oder die Wohnungseigentümergemeinschaft (Auftraggeber)**

|  |  |
| --- | --- |
| Namen (bei Wohnungseigentümergemeinschaft ggf. Name des Verwalters) |  |
| Straße, Hausnummer |  |
| PLZ, Ort |  |
| ggf. Miteigentumsanteile der einzelnen Miteigentümer[[1]](#footnote-1) |  |

1. **Qualifikation des unter I. genannten ausführenden Fachunternehmens**

[ ]  Das ausführende Fachunternehmen ist in einem oder mehreren der nachfolgenden Gewerke tätig (Mehrfachangaben möglich):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Mauer- und Betonbauarbeiten |
|[ ]  Stukkateurarbeiten |
|[ ]  Maler- und Lackierungsarbeiten |
|[ ]  Zimmerer-, Tischler- und Schreinerarbeiten |
|[ ]  Wärme-, Kälte- und Schallisolierungsarbeiten |
|[ ]  Steinmetz- und Steinbildhauarbeiten |
|[ ]  Brunnenbauarbeiten |
|[ ]  Dachdeckerarbeiten |
|[ ]  Klempnerarbeiten |
|[ ]  Glasarbeiten |
|[ ]  Installateur- und Heizungsbauarbeiten  |
|[ ]  Kälteanlagenbau |
|[ ]  Elektrotechnik und –installation |
|[ ]  Metallbau |
|[ ]  Ofen- und Luftheizungsbau |
|[ ]  Rollladen- und Sonnenschutztechnik |
|[ ]  Schornsteinfegerarbeiten |
|[ ]  Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerarbeiten |
|[ ]  Betonstein- und Terrazzoherstellung |

[ ]  Das Unternehmen hat sich auf die Fenstermontage spezialisiert und ist in diesem Bereich gewerblich tätig.

1. **Die Mindestanforderungen an folgende energetische Maßnahme(n) (Mehrfachangaben möglich) sind nach den Anlagen zu § 1 der Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung – ESanMV (bitte jeweils konkret benennen, soweit nicht vorgegeben) erfüllt:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Nr. |  | Energetische Maßnahme | erfüllte Mindestanforderungen lt. Anlage(n) \_\_\_\_\_ zu § 1 ESanMV |
| 1 |  | Wärmedämmung von Wänden |  |
| 1.1  |[ ]  Außenwand  | Umax. von 0,20 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 1.2  |[ ]  Einblasdämmung**/**Kerndämmung bei bestehendem zweischaligen Mauerwerk  | Max. Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(m K),erreicht: \_\_\_\_ W/(m K) |
| 1.3  |[ ]  Außenwände von Baudenkmalen und von sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz  | Umax. von 0,45 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 1.4  |[ ]  Außenwände mit Sichtfachwerk (Innendämmung bei Fachwerkaußenwänden, Erneuerung der Ausfachungen) | Umax. von 0,65 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 1.5  |[ ]  Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume sowie Kellerräume | Umax. von 0,25 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2 |  | Wärmedämmung von Dachflächen |  |
| 2.1  |[ ]  Dachflächen von Schrägdächern und dazugehörigen Kehlbalkenlagen  | Umax. von 0,14 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2.2  |[ ]  Dachgauben  | Umax. von 0,20 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2.3  |[ ]  Flachdächer und Dachflächen mit Abdichtung  | Umax. von 0,14 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2.4  |[ ]  Dachflächen bei Baudenkmalen und sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz höchstmögliche Dämmschichtdicke (Flachdächer, Schrägdächer sowie dazugehörige Kehlbalkenlagen, Dachgauben oder oberste Geschossdecken) | Max. Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(m K),erreicht: \_\_\_\_ W/(m K)  |
| 3 |  | Wärmedämmung von Geschossdecken |  |
| 3.1  |[ ]  Oberste Geschossdecken und Wände (einschließlich Abseitenwände) gegen unbeheizte Dachräume  | Umax. von 0,14 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 3.2  |[ ]  Decken gegen unbeheizte Räume sowie Kellerdecken | Umax. von 0,25 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 3.3  |[ ]  Geschossdecken gegen Außenluft von unten | Umax. von 0,20 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 3.4  |[ ]  Bodenflächen gegen Erdreich  | Umax. von 0,25 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4 |  | Erneuerung der Fenster oder Außentüren |  |
| 4.1  |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren | Umax. von 0,95 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.2  |[ ]  Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentüren  | Umax. von 1,10 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.3 |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit Sonderverglasung (Verglasung zum Schall- und Brandschutz sowie Durchschuss-, Durchbruch- und Sprengwirkungshemmung) | Umax. von 1,10 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.4  |[ ]  Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren, von Kastenfenstern sowie von Fenstern mit Sonderverglasung  | Umax. von 1,30 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.5  |[ ]  Dachflächenfenster  | Umax. von 1,00 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.6  |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren von Baudenkmalen und von sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz  | Umax. von 1,40 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.7 |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit echten glasteilenden Sprossen bei Baudenkmalen und bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz | Umax. von 1,60 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.8  |[ ]  Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren an Baudenkmalen oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz  | Umax. von 1,60 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.9 |[ ]  Außentüren beheizter Räume, Hauseingangstüren | Umax. von 1,30 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.10 |[ ]  Glasdächer | Umax. von 1,60 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.11 |[ ]  Lichtbänder und Lichtkuppeln | Umax. von 1,50 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.12 |[ ]  Vorhangfassaden | Umax. von 1,30 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4a |[ ]  Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 |[ ]  Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 |  | Erneuerung der Heizungsanlage  |  |
| 6.1 | [ ]  | Solarkollektoranlage | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.2 | [ ]  | Biomasseheizung[neue Mindestanforderungen ab 01.01.2023] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.3 | [ ]  | Wärmepumpe | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.4[[2]](#footnote-2) | [ ]  | Gasbrennwerttechnik (Renewable Ready) [Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.52 | [ ]  | Gas-Hybridheizung [Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.62/ 6.4[[3]](#footnote-3) | [ ]  | Brennstoffzellen | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.72/ 6.53 | [ ]  | Erneuerbare Energien Hybridheizung (EE Hybride) | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.82/ 6.63 | [ ]  | Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien; konkrete Benennung der energetischen Maßnahme:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.92/ 6.73 | [ ]  | Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz[neue Mindestanforderungen ab 01.01.2023] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 |[ ]  Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung; konkrete Benennung der energetischen Maßnahme:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 |[ ]  Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage, die bei Beginn der energetischen Maßnahme älter als 2 Jahre ist; konkrete Benennung der energetischen Maßnahme: | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

[ ]  Die durchgeführte(n) energetische(n) Maßnahme(n) Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ ist/sind dem Gewerk

 des oben genannten Fachunternehmens zugehörig.

1. **Kosten der energetischen Maßnahme(n):**

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. lt. IV.  | Kosten der energetischen Maßnahme |
|  | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf maßnahmenbezogene Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene, vom Fachunternehmen verwendete Materialien[[4]](#footnote-4): | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf das Sondereigentum einzelner Wohnungen (falls zuordenbar): |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_: |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
| Lfd. Nr. lt. IV.  | Kosten der energetischen Maßnahme |
|  | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf maßnahmenbezogene Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene, vom Fachunternehmen verwendete Materialien: | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf das Sondereigentum einzelner Wohnungen (falls zuordenbar):  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_: |
| Lfd. Nr. lt. IV.  | Kosten der energetischen Maßnahme |
|  | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf maßnahmenbezogene Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene, vom Fachunternehmen verwendete Materialien: | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf das Sondereigentum einzelner Wohnungen (falls zuordenbar): |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_: |
| Kosten für die Erteilung der Bescheinigung | Euro |

[ ]  Die Rechnung(en) des/der ausführenden Fachunternehmen(s) ist/sind beigefügt.

[ ]  Weitere eigene Rechnung(en) des Auftraggebers, die im direkten Zusammenhang mit der/den energetischen Maßnahme(n) stehen, ist/sind beigefügt.

1. **Beginn und Ende der energetischen Maßnahme(n):**

Beginn der energetischen Maßnahme ist

* bei genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben: der Tag, an dem der erstmalige Bauantrag gestellt wird,
* bei nicht genehmigungsbedürftigen, aber anzeigepflichtigen Bauvorhaben: der Tag, an dem die Unterlagen bei der zuständigen Behörde eingegangen sind,
* bei genehmigungs- und anzeigefreien Vorhaben: der Beginn der Bauausführung.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. lt. IV.  | Datum des Beginns der energetischen Maßnahme | Datum des Abschlusses der energetischen Maßnahme |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Energetische Baubegleitung und Fachplanung durch den Energieberater oder den Energieeffizienz-Experten[[5]](#footnote-5)**

Die folgende Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG, die

[ ]  als Energieberater im Förderprogramm „Energieberatung für Wohngebäude“ des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zugelassen ist oder

☐ als „Energieeffizienz-Experte“ auf der Energieeffizienz-Experten-Liste für Förderprogramme des Bundes ([www.energie-effizienz-experten.de](http://www.energie-effizienz-experten.de)) steht:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Name und Anschrift)

wurde vom

[ ]  ausführenden Fachunternehmen

[ ]  Eigentümer

mit der planerischen Begleitung oder mit der Beaufsichtigung der energetischen Maßnahme(n) beauftragt.

☐ Die Rechnung des Energieberaters bzw. des Energieeffizienz-Experten ist beigefügt.[[6]](#footnote-6)

1. **Installation Gasbrennwertkessel (Renewable Ready) bei Maßnahmenbeginn bis zum 31. Dezember 2022**

[ ]  Das ausführende Fachunternehmen hat den Eigentümer darauf hingewiesen, dass innerhalb von 2 Jahren ab dem Tag der Inbetriebnahme des Gasbrennwertkessels der Nachweis der Umsetzung der Hybridisierung gemäß den Anforderungen aus Anlage 6.4. der ESanMV in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung beim Finanzamt erbracht werden muss.

1. **Für die nachfolgenden energetischen Maßnahmen sind dem Steuerpflichtigen ausgehändigt worden:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** |  | **Maßnahme** | **Nachweis** |
| 6.1 | [ ]  | Solarkollektoranlage | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen Solarkollektoranlagen in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)[[7]](#footnote-7) oder[ ]  Solar Keymark-Zertifikat sowie Prüfbericht nach EN 12975-2 oder EN ISO 9806 eines nach ISO 17025 akkreditierten Prüfinstituts**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars[[8]](#footnote-8) (ausgenommen Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung) |
| 6.2 | [ ]  | Biomasseheizung | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen Biomasseheizungen in der BEG7, oder[ ]  Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat nach Prüfung durch ein gemäß ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut nach EN 303-5 (Biomassekessel) oder nach EN 14785 (Pelletöfen mit Wassertasche)**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |
| 6.3 | [ ]  | Wärmepumpe | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen Wärmepumpen in der BEG7 oder[ ]  Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat nach EN 14511/EN 14825 oder darauf basierende Zertifizierung nach einem der etablierten europäischen Baureihenreglements (EHPA, Keymark, EUROVENT ECP, MCS, NF etc.) durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut, [ ]  ein DVGW W 120-2 Zertifikat und Versicherungsschein für Sole/Wasser-Wärmepumpen mit neuen Erdwärmesondenbohrungen.**2. Hydraulischer Abgleich:**[ ]  Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |
| 6.4[[9]](#footnote-9) | [ ]  | Gasbrennwerttechnik (Renewable Ready)[Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | **1. Für Gasbrennwertgerät:**[ ]  Konzeptbeschreibung für die künftige Einbindung erneuerbarer Energien (Hybridisierung)**2. Für Hybridisierung:**☐ Nachweis der Umsetzung der Hybridisierung innerhalb von 2 Jahren ab Datum der Inbetriebnahme des Gasbrennwertkessels (siehe VIII.) oder[ ]  Nachweis zur Umsetzung der Hybridisierung liegt gegenwärtig noch nicht vor. **3. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |
| 6.59 |[ ]  Gas-Hybridheizung[Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | **1. Für den regenerativen Teil der Anlage:****a) Thermische Leistung des Anlagenteils**[ ]  Erklärung des Fachunternehmens über die Erbringung von mind. 25 % der Gebäudeheizlast durch den regenerativen Wärmeerzeuger auf Basis DIN EN 12831 und**b) Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste aller förderfähigen regenerativen Wärmeerzeuger in der BEG7 oder[ ]  Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat von nach ISO 17025 akkreditiertem Prüfinstitut entsprechend der Angaben zu 6.1 (zusätzlich Solar Keymark-Zertifikat), 6.2 oder 6.3**2. Für den Gasbrennwert-Teil der Anlage:** [ ]  Herstellernachweis für jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz **3. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |
| 6.69/ 6.4[[10]](#footnote-10) | [ ]  | Brennstoffzellen | **Hydraulischer Abgleich:**[ ]  Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |
| 6.79/ 6.510 | ☐ | Erneuerbare Energien Hybridheizung (EE Hybride) | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:☐ Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste aller förderfähigen regenerativen Heizungsanlagen in der BEG7 oder☐ Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat von nach ISO 17025 akkreditiertem Prüfinstitut entsprechend der Angaben zu 6.1 (zusätzlich Solar Keymark-Zertifikat), 6.2 oder 6.3**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |
| 6.89/ 6.610 | [ ]  | Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen innovativen Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien in der BEG7 oder☐ Erklärung des Fachunternehmens über die Erbringung von mind. 80 % der Gebäudeheizlast durch den regenerativen Wärmeerzeuger.**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |
| 6.99/ 6.710 | [ ]  | Gebäudenetze und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz[Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | ☐ Gebäudenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung ohne den Einsatz des Brennstoffs Öl und zu mindestens 25 % durch erneuerbare Energien erfolgt☐ Wärmenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung zu mindestens 25 % durch erneuerbare Energien erfolgt |
|  | [ ]  | Gebäudenetze und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz[Maßnahmenbeginn ab 01.01.2023] | ☐ Gebäudenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung ohne den Einsatz des Brennstoffs Öl und zu mindestens 55 % durch erneuerbare Energien erfolgt☐ Anschluss Gebäudenetz oder Wärmenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung zu mindestens 25 % durch erneuerbare Energien oder durch unvermeidbare Abwärme erfolgt oder☐ Anschluss Wärmenetz: Nachweis darüber, dass ein Transformationsplan vorliegt oder ein Primärenergiefaktor von höchstens 0,6 gegeben ist |
| 8 | [ ]  | Optimierung bestehender Heizungsanlage | **Hydraulischer Abgleich:**[x]  Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars8 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Datum, Stempel und Unterschrift des Fachunternehmens

# Muster II - Bescheinigung für Personen mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

[ ]  Diese Bescheinigung ergänzt oder berichtigt die Bescheinigung vom TT.MM.JJJJ.

1. **Angaben zur Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG, zum ausführenden Fachunternehmen und zur Bezeichnung des Gebäudes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausstellungsberechtigte Person** |  |
| Name |  |
| Straße, Hausnummer |  |
| PLZ, Ort |  |
| Telefon-Nr. oder E-Mail-Adresse |  |
| [ ]  Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG liegt vor | Nachweis durch – bitte beifügen –☐ Mitteilung des BAFA über die Zulassung als Energieberater im Förderprogramm „Energieberatung für Wohngebäude“☐ Listenauszug aus der Energieeffizienz-Experten-Liste für Förderprogramme des Bundes ([www.energie-effizienz-experten.de](http://www.energie-effizienz-experten.de))☐ anderen Nachweis |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausführendes Fachunternehmen** | **Standort des Gebäudes** |
| Bezeichnung |  |
| Straße, Hausnummer | Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort | PLZ, Ort |
| Telefon-Nr. oder E-Mail-Adresse |  |
| Steuernummer |  |

Die Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG wurde vom

[ ]  ausführenden Fachunternehmen

[ ]  Eigentümer

mit der planerischen Begleitung oder mit der Beaufsichtigung der energetischen Maßnahme(n) beauftragt.

1. **Bescheinigung für den Eigentümer, den Miteigentümer oder die Wohnungseigentümergemeinschaft (Auftraggeber)**

|  |  |
| --- | --- |
| Namen (bei Wohnungseigentümergemeinschaft ggf. Name des Verwalters) |  |
| Straße, Hausnummer |  |
| PLZ, Ort |  |
| ggf. Miteigentumsanteile der einzelnen Miteigentümer[[11]](#footnote-11) |  |

1. **Qualifikation des unter I. genannten ausführenden Fachunternehmens**

[ ]  Das ausführende Fachunternehmen ist in einem oder mehreren der nachfolgenden Gewerke tätig (Mehrfachangaben möglich):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Mauer- und Betonbauarbeiten |
|[ ]  Stukkateurarbeiten |
|[ ]  Maler- und Lackierungsarbeiten |
|[ ]  Zimmerer-, Tischler- und Schreinerarbeiten |
|[ ]  Wärme-, Kälte- und Schallisolierungsarbeiten |
|[ ]  Steinmetz- und Steinbildhauarbeiten |
|[ ]  Brunnenbauarbeiten |
|[ ]  Dachdeckerarbeiten |
|[ ]  Klempnerarbeiten |
|[ ]  Glasarbeiten |
|[ ]  Installateur- und Heizungsbauarbeiten  |
|[ ]  Kälteanlagenbau |
|[ ]  Elektrotechnik und –installation |
|[ ]  Metallbau |
|[ ]  Ofen- und Luftheizungsbau |
|[ ]  Rollladen- und Sonnenschutztechnik |
|[ ]  Schornsteinfegerarbeiten |
|[ ]  Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerarbeiten |
|[ ]  Betonstein- und Terrazzoherstellung |

[ ]  Das Unternehmen hat sich auf die Fenstermontage spezialisiert und ist in diesem Bereich gewerblich tätig.

1. **Die Mindestanforderungen an folgende energetische Maßnahme(n) (Mehrfachangaben möglich) sind nach den Anlagen zu § 1 der Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung – ESanMV (bitte jeweils konkret benennen, soweit nicht vorgegeben) erfüllt:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Nr. |  | Energetische Maßnahme | erfüllte Mindestanforderungen lt. Anlage(n) \_\_\_\_\_ zu § 1 ESanMV |
| 1 |  | Wärmedämmung von Wänden |  |
| 1.1  |[ ]  Außenwand  | Umax. von 0,20 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 1.2  |[ ]  Einblasdämmung**/**Kerndämmung bei bestehendem zweischaligen Mauerwerk  | Max. Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(m K),erreicht: \_\_\_\_ W/(m K) |
| 1.3  |[ ]  Außenwände von Baudenkmalen und von sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz  | Umax. von 0,45 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 1.4  |[ ]  Außenwände mit Sichtfachwerk (Innendämmung bei Fachwerkaußenwänden, Erneuerung der Ausfachungen) | Umax. von 0,65 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 1.5  |[ ]  Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume sowie Kellerräume | Umax. von 0,25 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2 |  | Wärmedämmung von Dachflächen |  |
| 2.1  |[ ]  Dachflächen von Schrägdächern und dazugehörigen Kehlbalkenlagen  | Umax. von 0,14 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2.2  |[ ]  Dachgauben  | Umax. von 0,20 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2.3  |[ ]  Flachdächer und Dachflächen mit Abdichtung  | Umax. von 0,14 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 2.4  |[ ]  Dachflächen bei Baudenkmalen und sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz höchstmögliche Dämmschichtdicke (Flachdächer, Schrägdächer sowie dazugehörige Kehlbalkenlagen, Dachgauben oder oberste Geschossdecken) | Max. Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(m K),erreicht: \_\_\_\_ W/(m K)  |
| 3 |  | Wärmedämmung von Geschossdecken |  |
| 3.1  |[ ]  Oberste Geschossdecken und Wände (einschließlich Abseitenwände) gegen unbeheizte Dachräume  | Umax. von 0,14 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 3.2  |[ ]  Decken gegen unbeheizte Räume sowie Kellerdecken | Umax. von 0,25 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 3.3  |[ ]  Geschossdecken gegen Außenluft von unten | Umax. von 0,20 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 3.4  |[ ]  Bodenflächen gegen Erdreich  | Umax. von 0,25 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4 |  | Erneuerung der Fenster oder Außentüren |  |
| 4.1  |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren | Umax. von 0,95 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.2  |[ ]  Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentüren  | Umax. von 1,10 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.3 |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit Sonderverglasung (Verglasung zum Schall- und Brandschutz sowie Durchschuss-, Durchbruch- und Sprengwirkungshemmung) | Umax. von 1,10 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.4  |[ ]  Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren, von Kastenfenstern sowie von Fenstern mit Sonderverglasung  | Umax. von 1,30 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.5  |[ ]  Dachflächenfenster  | Umax. von 1,00 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.6  |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren von Baudenkmalen und von sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz  | Umax. von 1,40 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.7 |[ ]  Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit echten glasteilenden Sprossen bei Baudenkmalen und bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz | Umax. von 1,60 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.8  |[ ]  Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren an Baudenkmalen oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz  | Umax. von 1,60 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.9 |[ ]  Außentüren beheizter Räume, Hauseingangstüren | Umax. von 1,30 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.10 |[ ]  Glasdächer | Umax. von 1,60 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.11 |[ ]  Lichtbänder und Lichtkuppeln | Umax. von 1,50 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4.12 |[ ]  Vorhangfassaden | Umax. von 1,30 W/(m² K), erreicht: \_\_\_\_ W/(m² K) |
| 4a |[ ]  Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 |[ ]  Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 |  | Erneuerung der Heizungsanlage  |  |
| 6.1 | [ ]  | Solarkollektoranlage | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.2 | [ ]  | Biomasseheizung[neue Mindestanforderungen ab 01.01.2023] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.3 | [ ]  | Wärmepumpe | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.4[[12]](#footnote-12) | [ ]  | Gasbrennwerttechnik (Renewable Ready) [Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.512 | [ ]  | Gas-Hybridheizung [Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.612/ 6.4[[13]](#footnote-13) | [ ]  | Brennstoffzellen | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.712/ 6.513 | [ ]  | Erneuerbare Energien Hybridheizung (EE Hybride) | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.812/ 6.613 | [ ]  | Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien; konkrete Benennung der energetischen Maßnahme:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.912/ 6.713 | [ ]  | Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz[neue Mindestanforderungen ab 01.01.2023] | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 |[ ]  Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung; konkrete Benennung der energetischen Maßnahme:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 |[ ]  Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage, die bei Beginn der energetischen Maßnahme älter als 2 Jahre ist; konkrete Benennung der energetischen Maßnahme: | erfüllte Mindestanforderungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

[ ]  Die durchgeführte(n) energetische(n) Maßnahme(n) Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ ist/sind dem Gewerk

 des/der ausführenden Fachunternehmen(s) zugehörig.

1. **Kosten der energetischen Maßnahme(n):**

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. lt. IV.  | Kosten der energetischen Maßnahme |
|  | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf maßnahmenbezogene Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene, vom Fachunternehmen verwendete Materialien[[14]](#footnote-14): | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf das Sondereigentum einzelner Wohnungen (falls zuordenbar): |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_: |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
| Lfd. Nr. lt. IV.  | Kosten der energetischen Maßnahme |
|  | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf maßnahmenbezogene Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene, vom Fachunternehmen verwendete Materialien: | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf das Sondereigentum einzelner Wohnungen (falls zuordenbar):  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_: |
| Lfd. Nr. lt. IV.  | Kosten der energetischen Maßnahme |
|  | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf maßnahmenbezogene Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene, vom Fachunternehmen verwendete Materialien: | Euro |
| Von den Kosten entfallen auf das Sondereigentum einzelner Wohnungen (falls zuordenbar): |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_:  |
|  |  Euro auf die Wohnung\_\_\_\_: |
| Kosten für den Energie-berater oder den Energieffizienz-Experten | Euro |
| Kosten für die Erteilung der Bescheinigung | Euro |

[ ]  Die Rechnung(en) des/der ausführenden Fachunternehmen(s) ist/sind beigefügt.

☐ Die Rechnung des Energieberaters oder Energieeffizienz-Experten ist beigefügt.[[15]](#footnote-15)

[ ]  Weitere eigene Rechnung(en) des Auftraggebers, die im direkten Zusammenhang mit der/den energetischen Maßnahme(n) stehen, ist/sind beigefügt.

1. **Beginn und Abschluss der energetischen Maßnahmen:**

Beginn der Maßnahme ist

* bei genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben: der Tag, an dem der erstmalige Bauantrag gestellt wird,
* bei nicht genehmigungsbedürftigen, aber anzeigepflichtigen Bauvorhaben: der Tag, an dem die Unterlagen bei der zuständigen Behörde eingegangen sind,
* bei genehmigungs- und anzeigefreien Vorhaben: der Beginn der Bauausführung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. lt. IV. | Datum des Beginns der energetischen Maßnahme | Datum des Abschlusses der energetischen Maßnahme |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Installation Gasbrennwertkessel (Renewable Ready)**

[ ]  Die Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG
[ ]  Das ausführende Fachunternehmen
hat den Eigentümer darauf hingewiesen, dass innerhalb von 2 Jahren ab dem Tag der Inbetriebnahme des Gasbrennwertkessels der Nachweis der Umsetzung der Hybridisierung gemäß den Anforderungen aus Anlage 6.4. der ESanMV in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung beim Finanzamt erbracht werden muss.

1. **Für die nachfolgenden energetischen Maßnahmen sind dem Steuerpflichtigen ausgehändigt worden:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** |  | **Maßnahme** | **Nachweis** |
| 6.1 | [ ]  | Solarkollektoranlage | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen Solarkollektoranlagen in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)[[16]](#footnote-16) oder[ ]  Solar Keymark-Zertifikat sowie Prüfbericht nach EN 12975-2 oder EN ISO 9806 eines nach ISO 17025 akkreditierten Prüfinstituts**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars[[17]](#footnote-17) (ausgenommen Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung) |
| 6.2 | [ ]  | Biomasseheizung | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen Biomasseheizungen in der BEG16, oder[ ]  Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat nach Prüfung durch ein gemäß ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut nach EN 303-5 (Biomassekessel) oder nach EN 14785 (Pelletöfen mit Wassertasche)**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |
| 6.3 | [ ]  | Wärmepumpe | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen Wärmepumpen in der BEG16 oder[ ]  Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat nach EN 14511/EN 14825 oder darauf basierende Zertifizierung nach einem der etablierten europäischen Baureihenreglements (EHPA, Keymark, EUROVENT ECP, MCS, NF etc.) durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut, [ ]  ein DVGW W 120-2 Zertifikat und Versicherungsschein für Sole/Wasser-Wärmepumpen mit neuen Erdwärmesondenbohrungen.**2. Hydraulischer Abgleich:**[ ]  Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |
| 6.4[[18]](#footnote-18) | [ ]  | Gasbrennwerttechnik (Renewable Ready)[Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | **1. Für Gasbrennwertgerät:**[ ]  Konzeptbeschreibung für die künftige Einbindung erneuerbarer Energien (Hybridisierung)**2. Für Hybridisierung:**☐ Nachweis der Umsetzung der Hybridisierung innerhalb von 2 Jahren ab Datum der Inbetriebnahme des Gasbrennwertkessels (siehe VII.) oder[ ]  Nachweis zur Umsetzung der Hybridisierung liegt gegenwärtig noch nicht vor. **3. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |
| 6.518 |[ ]  Gas-Hybridheizung[Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | **1. Für den regenerativen Teil der Anlage:****a) Thermische Leistung des Anlagenteils**[ ]  Erklärung des Fachunternehmens über die Erbringung von mind. 25 % der Gebäudeheizlast durch den regenerativen Wärmeerzeuger auf Basis DIN EN 12831 und**b) Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste aller förderfähigen regenerativen Wärmeerzeuger in der BEG16 oder[ ]  Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat von nach ISO 17025 akkreditiertem Prüfinstitut entsprechend der Angaben zu 6.1 (zusätzlich Solar Keymark-Zertifikat), 6.2 oder 6.3**2. Für den Gasbrennwert-Teil der Anlage:** [ ]  Herstellernachweis für jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz **3. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |
| 6.618/ 6.4[[19]](#footnote-19) | [ ]  | Brennstoffzellen | **Hydraulischer Abgleich:**[ ]  Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |
| 6.718/ 6.519 | ☐ | Erneuerbare Energien Hybridheizung (EE Hybride) | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:☐ Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste aller förderfähigen regenerativen Heizungsanlagen in der BEG16 oder☐ Prüfbericht bzw. Prüfzertifikat von nach ISO 17025 akkreditiertem Prüfinstitut entsprechend der Angaben zu 6.1 (zusätzlich Solar Keymark-Zertifikat), 6.2 oder 6.3**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |
| 6.818/ 6.619 | [ ]  | Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien | **1. Förderfähigkeit der Anlage,** nachgewiesen durch:[ ]  Auszug aus der zu Beginn der Installation gültigen BAFA-Liste der förderfähigen innovativen Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien in der BEG16 oder☐ Erklärung des Fachunternehmens über die Erbringung von mind. 80 % der Gebäudeheizlast durch den regenerativen Wärmeerzeuger.**2. Hydraulischer Abgleich:**☐ Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |
| 6.918/ 6.719 | [ ]  | Gebäudenetze und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz[Maßnahmenbeginn bis 31.12.2022] | ☐ Gebäudenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung ohne den Einsatz des Brennstoffs Öl und zu mindestens 25 % durch erneuerbare Energien erfolgt☐ Wärmenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung zu mindestens 25 % durch erneuerbare Energien erfolgt |
|  | [ ]  | Gebäudenetze und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz[Maßnahmenbeginn ab 01.01.2023] | ☐ Gebäudenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung ohne den Einsatz des Brennstoffs Öl und zu mindestens 55 % durch erneuerbare Energien erfolgt☐ Anschluss Gebäudenetz oder Wärmenetz: Nachweis darüber, dass die Netzeinspeisung zu mindestens 25 % durch erneuerbare Energien oder durch unvermeidbare Abwärme erfolgt oder☐ Anschluss Wärmenetz: Nachweis darüber, dass ein Transformationsplan vorliegt oder ein Primärenergiefaktor von höchstens 0,6 gegeben ist |
| 8 | [ ]  | Optimierung bestehender Heizungsanlage | **Hydraulischer Abgleich:**[x]  Nachweis des hydraulischen Abgleichs gem. Verfahren A oder B des VdZ-Formulars17 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Datum, Unterschrift der Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG

1. Pflichtangabe: Wenn der Miteigentumsanteil dem Fachunternehmen nicht bekannt ist, ist dieser beim Auftraggeber zu erfragen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nummerierung in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1780). [↑](#footnote-ref-2)
3. Nummerierung in der ab dem 1. Januar 2023 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2414). [↑](#footnote-ref-3)
4. Kosten für Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie für von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene Materialien sind nur bei entsprechendem Ausweis förderfähig (vgl. Rn. 12a). [↑](#footnote-ref-4)
5. Eintragungen zu VII. sind nur erforderlich, falls seitens des ausführenden Fachunternehmens oder des Eigentümers ein Energieberater oder Energieeffizienz-Experte an der energetischen Sanierungsmaßnahme beteiligt wurde. [↑](#footnote-ref-5)
6. Die Rechnung des Energieberaters oder des Energieeffizienz-Experten muss nicht beigefügt werden, wenn ihre Leistung über ein anderes Programm gefördert werden soll und hierfür keine steuerliche Förderung nach § 35c EStG beansprucht wird. [↑](#footnote-ref-6)
7. Einsehbar auf den Internetseiten des BAFA. [↑](#footnote-ref-7)
8. Einsehbar auf der Internetseite des Spitzenverbandes Gebäudetechnik (VdZ). [↑](#footnote-ref-8)
9. Nummerierung in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1780). [↑](#footnote-ref-9)
10. Nummerierung in der ab dem 1. Januar 2023 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2414). [↑](#footnote-ref-10)
11. Pflichtangabe: Wenn der Miteigentumsanteil dem Fachunternehmen nicht bekannt ist, ist dieser beim Auftraggeber zu erfragen. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nummerierung in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1780). [↑](#footnote-ref-12)
13. Nummerierung in der ab dem 1. Januar 2023 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2414). [↑](#footnote-ref-13)
14. Kosten für Umfeldmaßnahmen, die nicht selbst durch das Fachunternehmen ausgeführt wurden, sowie für von dem Steuerpflichtigen selbst erworbene Materialien sind nur bei entsprechendem Ausweis förderfähig (vgl. Rn. 12a). [↑](#footnote-ref-14)
15. Die Rechnung des Energieberaters bzw. Energieeffizienz-Experten muss nicht beigefügt werden, wenn ihre Leistung über ein anderes Programm gefördert und hierfür keine steuerliche Förderung nach § 35c EStG beansprucht werden soll. [↑](#footnote-ref-15)
16. Einsehbar auf den Internetseiten des BAFA. [↑](#footnote-ref-16)
17. Einsehbar auf der Internetseite des Spitzenverbandes Gebäudetechnik (VdZ). [↑](#footnote-ref-17)
18. Nummerierung in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1780). [↑](#footnote-ref-18)
19. Nummerierung in der ab dem 1. Januar 2023 geltenden ESanMV vom 2. Januar 2020 (BGBl. I S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2414). [↑](#footnote-ref-19)